建设工程项目绿色建造竞赛活动（绿色设计）    过程检查专家评审表

- （建筑给排水）

- 申报项目： 项目名称

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

新疆维吾尔自治区建筑业协会

二Ｏ二二年制

填表说明

- 此报告用于建设工程项目绿色建造竞赛活动（绿色设计）过程检查专家评审时使用；

- 专家条文评审任务包括“主审条文”、“专家组条文”与“副审条文”。“主审条文”为当前审查专家主要负责审查的条文，“专家组条文”为评审专家组全部专家共同填写判定的条文，“副审条文”为其他专家作为主审专家的条文，当前专家意见作为参考意见，不直接参与项目的得分汇总计算。

- 各专业专家需根据《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）中相关条文，逐条修改完成“专家意见”、“达标/得分”栏的填写。

- “专家意见”栏应给出对项目技术情况的描述和评价，对于与申报方自评结论不一致的条文应写清需申报方补充或说明的材料或相关整改的要求；

- “达标/得分”栏的填写方式，对于基本规定和控制项：达标打“√”，不达标打“×”，本项目不参评打“/ ”，有疑义打“？”对于评分项与加分项：如项目满足该条文的得分要求，则按照标准要求填写相应的分数；如不满足，得分为0。

6. 按照预评价要求评审，本标准第6.2.10、6.2.11、6.2.12、6.2.13、9.2.8条不得分。

主审条文：

| 章 | 节 | 条文 编号 | 条文内容 | 专家意见 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本规定 | 评价与等级划分 | 3.2.8 | 节水器具用水效率等级：一星级达到3级；二星级和三星级达到2级 |  |  |
| 安全耐久性 | 耐久 | 4.2.7 | 采取提升建筑部品部件耐久性的措施，评价总分值为 10分 |  |  |
| 健康舒适 | 控制项 | 5.1.3 | 给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识 |  |  |
|  | 水质 | 5.2.3 | 直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求，评价分值为8分 |  |  |
|  |  | 5.2.4 | 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求，评价总分值为 9 分。 |  |  |
|  |  | 5.2.5 | 所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识，评价分值为8分。 |  |  |
| 生活便利 | 智慧运行 | 6.2.8 | 设置用水远传计量系统、水质在线监测系统，评价总分值为 7 分。 |  |  |
|  | 物业管理 | 6.2.11 | 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》 GB 50555 中节水用水定额的要求，评价总分值为 5 分。 | / | / |
| 资源节约 | 控制项 | 7.1.7 | 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定：1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大于 0.2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求； 3 用水器具和设备应满足节水产品的要求。 |  |  |
|  | 节水与水资源利用 | 7.2.10 | 使用较高用水效率等级的卫生器具，评价总分值为 15 分。 |  |  |
|  |  | 7.2.11 | 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术，评价总分值为 12 分。 |  |  |
|  |  | 7.2.12 | 结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的 60%, 且采用保障水体水质的生态水处理技术，评价总分值为 8 分。 |  |  |
|  |  | 7.2.13 | 使用非传统水源，评价总分值为 15 分。 |  |  |
| 环境宜居 | 控制项 | 8.1.4 | 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计。 |  |  |
|  | 场地生态景观 | 8.2.2 | 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制，评价总分值为 10 分。 |  |  |
|  |  | 8.2.5 | 利用场地空间设置绿色雨水基础设施，评价总分值为 15 分。 |  |  |

专家组条文：

| 章 | 节 | 条文 编号 | 条文内容 | 专家意见 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提高与创新 | 加分项 | 9.2.6 | 应用建筑信息模型 (BIM) 技术，评价总分值为 15 分。 |  |  |
|  |  | 9.2.7 | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度，评价分值为 12 分。 |  |  |
|  |  | 9.2.9 | 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品，评价总分值为 20 分。 |  |  |
|  |  | 9.2.10 | 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益，评价总分值为 40 分。 |  |  |

副审条文：

| 章 | 节 | 条文 编号 | 条文内容 | 专家意见 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源节约 | 节能与能源利用 | 7.2.9 | 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源，评价总分值为 10 分，按表 7.2.9 的规则评分。 |  |  |