2022年度建设工程项目绿色建造竞赛活动       （绿色施工）

批次自评价报告

工程名称

工程地点

申报单位                            （盖章）

日    期

新疆维吾尔自治区建筑业协会

二Ｏ二二年制

填写说明

1. 本报告用于申请绿色施工过程检查，由申报单位填写；

2. 本报告提供专家审核，便于专家进行过程检查；

3. 自评总述根据目录格式编写；

4. 自评价表包括基本规定表、要素评价表、批次评价汇总表,自评价根据《建筑工程绿色施工评价标准》（GB/T50640-2010）的规定确定；

5. 条款自评通过、得分或不参评须填写理由并提供佐证材料；

6. 佐证材料填写全名，并按顺序编号汇总，以便专家查阅。

一、自评总述

1. 工程概况

2. 实施策划

3. 具体实施与结果

3.1 基本规定

3.2 环境保护

3.3 节材与材料资源利用

3.4 节水与水资源利用

3.5 节能与能源利用

3.6 节地与土地资源

4. 特色与创新技术

5. 成效简述

6. 自评（批次）得分汇总表

| 要素 | 环境保护 | 节材与材料资源利用 | 节水与水资源利用 | 节能与能源利用 | 节地与土地资源保护 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评得分 |  |  |  |  |  |
| 权重 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 权重后得分 |  |  |  |  |  |
| 总分Q |  |  |  |  |  |

二、自评价内容

3.事故情况证明

《建筑工程绿色施工评价标准》GBT50640-2010条文编号：3.0.3

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期间 |  |  |  |
| 序号 | 条文内容 |  | 结论 |
| 1 | 发生安全生产死亡责任事故 |  |  |
| 2 | 发生重大质量事故，并造成严重影响 |  |  |
| 3 | 发生群体传染病、食物中毒等责任事故 |  |  |
| 4 | 施工中因“四节一环保”问题被政府管理部门处罚 |  |  |
| 5 | 违反国家有关“四节一环保”的法律法规，造成严重社会影响 |  |  |
| 6 | 施工扰民造成严重社会影响 |  |  |
| （监理单位盖章业主单位盖章） |  |  |  |

注：条文内容未发生在结论下填“无”，有发生填“有”

3.“基本规定”评价表

| 施工阶段 |  |  | 自评人1 |  |  |  | 自评人2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 条文内容 |  |  | 结果 | 理由 |  |  | 佐证材料名称 |  |
| 3.0.2 | 绿色施工项目应符合以下规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建立绿色施工管理体系和管理制度，实施目标管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 根据绿色施工要求进行图纸会审和深化设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工组织设计即施工方案应有专门的绿色施工章节，绿色施工目标明确，内容应涵盖“四节一环保”要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工程技术交底应包含绿色施工内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 采用符合绿色施工要求的新材料、新技术、新工艺、新机具进行施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 建立绿色施工培训制度，并有实施记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 根据检查情况，制定持续改进措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 采集和保存过程管理资料，见证资料和自检评价记录等绿色施工资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 在评价过程中，应采集反映绿色施工水平的典型图片或影像资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0.3 | 发生下列事故之一，不得评为绿色施工合格项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 发生安全生产死亡事故。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 发生重大质量事故，并造成严重影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 发生群体传染病、食物中毒等责任事故。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 施工中因“四节一环保”问题被政府管理部门处罚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 违反国家有关“四节一环保”的法律法规，造成严重社会影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 施工扰民造成严重社会影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.0.2条符合 “√”，不符合 “×”；3.0.3条未发生“无”；有发生填“有”

5. 环境保护要素评价表

| 施工阶段 |  |  | 自评人1 |  |  |  |  | 自评人2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项 | 条文编号及内容 |  |  | 应得分 | 自评分 |  | 自评得分理由 |  | 佐证材料名称 |  |
| 控制项 | 5.1.1现场施工标牌应包括环境保护内容。 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.2施工现场应在醒目位置设环境保护标识。 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.3施工现场的文物古迹和古树名木应采取有效保护措施。 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.4现场食堂应有卫生许可证，炊事员应持有效健康证明。 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 一般项 | 5.2.1资源保护应符合下列规定： |  |  | / | / |  |  |  |  |  |
|  | 1 应保护场地四周原有地下水形态，减少抽取地下水。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 危险品、化学品存放处及污物排放应采取隔离措施。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.2人员健康应符合下列规定： |  |  | / | / |  |  |  |  |  |
|  | 1 施工作业区和生活办公区应分开布置，生活设施应远离有毒有害物质。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 生活区应有专人负责，应有消暑或保暖措施。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 现场工人劳动强度和工作时间应符合现行国家标准《体力劳动强度等级》GB3869 的有关规定。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 从事有毒、有害、有刺激性气味和强光、强噪音施工的人员应佩戴与其相应的防护器具。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 深井、密闭环境、防水和室内装修施工应有自然通风或临时通风设施。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 现场危险设备、地段、有毒物品存放地应配置醒目安全标志，施工应采取有效防毒、防污、防尘、防潮、通风等措施，应加强人员健康管理。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 厕所、卫生设施、排水沟及阴暗潮湿地带应定期消毒。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 食堂各类器具应清洁，个人卫生、操作行为应规范。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.3扬尘控制应符合下列规定： |  |  | / | / |  |  |  |  |  |
|  | 1 现场应建立洒水清扫制度，配备洒水设备，并应有专人负责。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 对裸露地面、集中堆放的土方应采取抑尘措施。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 运送土方、渣土等易产生扬尘的车辆应采取封闭或遮盖措施。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 现场进出口应设冲洗池和吸湿垫，应保持进出现场车辆清洁。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 易飞扬和细颗粒建筑材料应封闭存放，余料应及时回收。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 易产生扬尘的施工作业应采取遮挡、抑尘等措施。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 拆除爆破作业应有降尘措施。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 高空垃圾清运应采用封闭式管道或垂直运输机械完成。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 现场使用散装水泥、预拌砂浆应有密闭防尘措施。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.4废气排放控制应符合下列规定： |  |  | / | / |  |  |  |  |  |
|  | 1 进出场车辆及机械设备废气排放应符合国家年检要求。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 不应使用煤作为现场生活的燃料。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 电焊烟气的排放应符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB16297 的规定。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 不应在现场燃烧废弃物。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.5建筑垃圾处置应符合下列规定： |  |  | / | / |  |  |  |  |  |
|  | 1 建筑垃圾应分类收集、集中堆放。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 废电池、废墨盒等有毒有害的废弃物应封闭回收，不应混放。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 有毒有害废物分类率应达到100%。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 垃圾桶应分为可回收利用与不可回收利用两类，应定期清运。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 建筑垃圾回收利用率应达到30%。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 碎石和土石方类等应用作地基和路基回填材料。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.6污水排放应符合下列规定： |  |  | / | / |  |  |  |  |  |
|  | 1 现场道路和材料堆放场地周边应设排水沟。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 工程污水和试验室养护用水应经处理达标后排入市政污水管道。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 现场厕所应设置化粪池，化粪池应定期清理。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 工地厨房应设隔油池，应定期清理。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 雨水、污水应分流排放。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.7光污染应符合下列规定： |  |  | / | / |  |  |  |  |  |
|  | 1 夜间焊接作业时，应采取挡光措施。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 工地设置大型照明灯具时，应有防止强光线外泄的措施。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.8噪音控制应符合下列规定： |  |  | / | / |  |  |  |  |  |
|  | 1 应采用先进机械、低噪音设备进行施工，机械、设备应定期保养维护。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 产生噪声较大的机械设备，应尽量远离施工现场办公区、生活区和周边住宅区。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 混凝土输送泵、电锯房等应设有吸音降噪屏或其他降噪措施。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 夜间施工噪音声强值应符合国家有关规定。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 吊装作业指挥应使用对讲机传达指令。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.9施工现场应设置连续、密闭能有效隔绝各类污染的围挡。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.10施工中，开挖土方应合理回填利用。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 优先项 | 5.3.1施工作业面应设置隔音设施。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.2现场应设置可移动环保厕所，并应定期清运、消毒。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.3现场应设噪声监测点，并应实施动态监测。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.4现场应有医务室，人员健康应急预案应完善。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.5施工应采取基坑封闭降水措施。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.6现场应采用喷雾设备降尘。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.7建筑垃圾回收利用率应达到50%。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.8工程污水应采取去泥沙、除油污、分解有机物、沉淀过滤、酸碱中和等处理方式，实现达标排放。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结果 | 一般项得分A =(B/C)×100= 式中： A-折算分 B-实际发生项条目实得分之和 C-实际发生项条目应得分之和 优选项得分D= 式中： D-优选项实际发生条目加分之和 要素评价得分F = 式中：F= 一般项得分A + 优选项得分D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. 节材与材料资源利用要素评价表

| 施工阶段 |  |  | 自评人1 |  |  |  |  | 自评人2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项 | 条文编号及内容 |  |  | 应得分 | 自评分 |  | 自评得分理由 |  | 佐证材料名称 |  |
| 控制项 | 6.1.1应根据就地取材的原则进行材料选择并有实施记录。 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.2应有健全的机械保养、限额领料、建筑垃圾再生利用等制度。 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 一般项 | 6.2.1材料的选择应符合下列规定： |  |  | / | / |  |  |  |  |  |
|  | 1 施工应选用绿色、环保材料。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 临建设施应采用可拆迁、可回收材料。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 应利用粉煤灰、矿渣、外加剂等新材料降低混凝土和砂浆中的水泥用量；粉煤灰、矿渣、外加剂等新材料掺量应按供货单位推荐掺量、使用要求、施工条件、原材料等因素通过试验确定。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.2材料节约应符合下列规定： |  |  | / | / |  |  |  |  |  |
|  | 1 应采用管件合一的脚手架和支撑体系。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 应采用工具式模板和新型模板材料，如铝合金、塑料、玻璃钢和其他可再生材质的大模板和钢框镶边模板。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 材料运输方法应科学，应降低运输损耗率。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 应优化线材下料方案。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 面材、块材鑲贴，应做到预先总体排版。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 应因地制宜，采用新技术、新工艺、新设备、新材料。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 应提高模板、脚手架体系的周转率。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.3资源再生利用应符合下列规定： |  |  | / | / |  |  |  |  |  |
|  | 1 建筑余料应合理使用。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 板材、块材等下脚料和撒落混凝土及砂浆应科学利用。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 临建设施应充分利用既有建筑物、市政设施和周边道路。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 现场办公用纸应分类摆放，纸张应两面使用，废纸应回收。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 优先项 | 6.3.1应编制材料计划，应合理使用材料。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.2应采用建筑配件整体化或建筑构件装配化安装的施工方法。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.3主体结构施工应选择自动提升、顶升模架或工作平台。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.4建筑材料包装物回收率应达到100%。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.5现场应使用预拌砂浆。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.6水平承重模板应采用早拆支撑体系。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.7现场临建设施、安全防护设施应定型化、工具化、标准化。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结果 | 一般项得分A =(B/C)×100= 式中： A-折算分 B-实际发生项条目实得分之和 C-实际发生项条目应得分之和 优选项得分D= 式中： D-优选项实际发生条目加分之和 要素评价得分F = 式中：F= 一般项得分A + 优选项得分D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. 节水与水资源利用要素评价表

| 施工阶段 |  |  | 自评人1 |  |  |  |  | 自评人2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项 | 条文编号及内容 |  |  | 应得分 | 自评分 |  | 自评得分理由 |  | 佐证材料名称 |  |
| 控制项 | 7.1.1签订标段分包或劳务合同时，应将节水指标纳入合同条款。 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.2应有计量考核记录。 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 一般项 | 7.2.1节约用水应符合下列规定： |  |  | / | / |  |  |  |  |  |
|  | 1 应根据工程特点，制定用水定额。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 施工现场供、排水系统应合理适用。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 施工现场办公区、生活区的生活用水应采用节水器具，节水器具配置率应达到100%。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 施工现场的生活用水与工程用水应分别计量。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 施工中应采用先进的节水施工工艺。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 混凝土养护和砂浆搅拌用水应合理，应有节水措施。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 管网和用水器具不应有渗漏。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.2水资源的利用应符合下列规定： |  |  | / | / |  |  |  |  |  |
|  | 1 基坑降水应储存使用。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 冲洗现场机具、设备、车辆用水，应设立循环用水装置。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 优先项 | 7.3.1施工现场应建立基坑降水再利用的收集处理系统。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.2施工现场应有雨水收集利用的设施。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.3喷洒路面、绿化浇灌不应使用自来水。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.4生活、生产污水应处理并使用。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.5现场应使用经检验合格的非传统水源。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结果 | 一般项得分A =(B/C)×100= 式中： A-折算分 B-实际发生项条目实得分之和 C-实际发生项条目应得分之和 优选项得分D= 式中： D-优选项实际发生条目加分之和 要素评价得分F = 式中：F= 一般项得分A + 优选项得分D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. 节能和能源利用要素评价表

| 施工阶段 |  |  | 自评人1 |  |  |  |  | 自评人2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项 | 条文编号及内容 |  |  | 应得分 | 自评分 |  | 自评得分理由 |  | 佐证材料名称 |  |
| 控制项 | 8.1.1对施工现场的生产、生活、办公和主要耗能施工设备应设有节能的控制措施。 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1.2对主要耗能施工设备应定期进行耗能计量核算。 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1.3国家、行业、地方政府明令淘汰的施工设备、机具和产品不应使用。 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 一般项 | 8.2.1临时用电设施应符合下列规定： |  |  | / | / |  |  |  |  |  |
|  | 1 应采用节能型设施。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 临时用电应设置合理，管理制度应齐全并应落实到位。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 现场照明设计应符合现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 的规定。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.2机械设备应符合下列规定： |  |  | / | / |  |  |  |  |  |
|  | 1 应采用能源利用效率高的施工机械设备。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 施工机具资源应共享。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 应定期监控重点耗能设备的能源利用情况，并有记录。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 应建立设备技术档案，并应定期进行设备维护、保养。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.3临时设施应符合下列规定： |  |  | / | / |  |  |  |  |  |
|  | 1 施工临时设施应结合日照和风向等自然条件，合理采用自然采光、通风和外窗遮阳设施。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 临时施工用房应使用热工性能达标的复合墙体和屋面板，顶棚宜采用吊顶。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.4材料运输与施工应符合下列规定： |  |  | / | / |  |  |  |  |  |
|  | 1 建筑材料的选用应缩短运输距离，减少能源消耗。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 应采用能耗少的施工工艺。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 应合理安排施工工序和施工进度。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 应尽量减少夜间作业和冬期施工的时间。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 优先项 | 8.3.1根据当地气候和自然资源条件，应合理利用太阳能或其他可再生能源。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3.2临时用电设备应采用自动控制装置。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3.3使用的施工设备和机具应符合国家、行业有关节能、高效、环保的规定。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3.4办公、生活和施工现场，采用节能照明灯具的数量应大于80％。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3.5办公、生活和施工现场用电应分别计量。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结果 | 一般项得分A =(B/C)×100= 式中： A-折算分 B-实际发生项条目实得分之和 C-实际发生项条目应得分之和 优选项得分D= 式中： D-优选项实际发生条目加分之和 要素评价得分F = 式中：F= 一般项得分A + 优选项得分D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. 节地与土地资源利用要素评价表

| 施工阶段 |  |  | 自评人1 |  |  |  |  | 自评人2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项 | 条文编号及内容 |  |  | 应得分 | 自评分 |  | 自评得分理由 |  | 佐证材料名称 |  |
| 控制项 | 9.1.1施工场地布置应合理并应实施动态管理。 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1.2施工临时用地应有审批用地手续。 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1.3施工单位应充分了解施工现场及毗邻区域内人文景观保护要求、工程地质情况及基础设施管线分布情况，制订相应保护措施，并应报请相关方核准。 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 一般项 | 9.2.1节约用地应符合下列规定： |  |  | / | / |  |  |  |  |  |
|  | 1 施工总平面布置应紧凑，并应尽量减少占地。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 应在经批准的临时用地范围内组织施工。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 应根据现场条件，合理设计场内交通道路。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 施工现场临时道路布置应与原有及永久道路兼顾考虑，并应充分利用拟建道路为施工服务。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 应采用商品混凝土。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2.2保护用地应符合下列规定： |  |  | / | / |  |  |  |  |  |
|  | 1 应采取防止水土流失的措施。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 应充分利用山地、荒地作为取、弃土场的用地。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 施工后应恢复植被。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 应对深基坑施工方案进行优化,并应减少土方开挖和回填量,保护用地。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 在生态脆弱的地区施工完成后，应进行地貌复原。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 优先项 | 9.3.1临时办公和生活用房应采用结构可靠的多层轻钢活动板房、钢骨架多层水泥活动板房等可重复使用的装配式结构。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3.2对施工中发现的地下文物资源，应进行有效保护，处理措施恰当。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3.3地下水位控制应对相邻地表和建筑物无有害影响。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3.4钢筋加工应配送化，构件制作应工厂化。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3.5施工总平面布置应能充分利用和保护原有建筑物、构筑物、道路和管线等，职工宿舍应满足2m2/人的使用面积要求。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结果 | 一般项得分A =(B/C)×100= 式中： A-折算分 B-实际发生项条目实得分之和 C-实际发生项条目应得分之和 优选项得分D= 式中： D-优选项实际发生条目加分之和 要素评价得分F = 式中：F= 一般项得分A + 优选项得分D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.建设工程项目绿色建造竞赛活动（绿色施工）

批次评价汇总表

| 工程名称 |  |  | 工程所在地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  | 自评人 |  |
| 施工阶段 |  |  | 自检日期 |  |
| 评价要素 |  | 要素评价得分 | 权重系数 | 权重后得分 |
| 环境保护 |  |  | 0.3 |  |
| 节材与材料资源利用 |  |  | 0.2 |  |
| 节水与水资源利用 |  |  | 0.2 |  |
| 节能与能源利用 |  |  | 0.2 |  |
| 节地与土地资源保护 |  |  | 0.1 |  |
| 合计 |  |  | 1.0 |  |
| 自评结论 |  | 说明：权重后得分 = 要素评价得分×权重系数 该项目过程检查批次得分= |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  |  |