建设工程项目绿色建造竞赛活动（绿色设计）    过程检查专家评审表

- （建筑设计）

- 申报项目：项目名称

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

新疆维吾尔自治区建筑业协会

二Ｏ二二年制

填表说明

- 此报告用于建设工程项目绿色建造竞赛活动（绿色设计）过程检查专家评审时使用；

- 专家条文评审任务包括“主审条文”、“专家组条文”与“副审条文”。“主审条文”为当前审查专家主要负责审查的条文，“专家组条文”为评审专家组全部专家共同填写判定的条文，“副审条文”为其他专家作为主审专家的条文，当前专家意见作为参考意见，不直接参与项目的得分汇总计算。

- 各专业专家需根据《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）中相关条文，逐条修改完成“专家意见”、“达标/得分”栏的填写。

- “专家意见”栏应给出对项目技术情况的描述和评价，对于与申报方自评结论不一致的条文应写清需申报方补充或说明的材料或相关整改的要求；

- “达标/得分”栏的填写方式，对于基本规定和控制项：达标打“√”，不达标打“×”，本项目不参评打“/ ”，有疑义打“？”对于评分项与加分项：如项目满足该条文的得分要求，则按照标准要求填写相应的分数；如不满足，得分为0。

6. 按照预评价要求评审，本标准第6.2.10、6.2.11、6.2.12、6.2.13、9.2.8条不得分。

主审条文：

| 章 | 节 | 条文 编号 | 条文内容 | 专家意见 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本规定 | 评价与等级划分 | 3.2.8 | 采用全装修：一星级、二星级、三星级3个等级的绿色建筑均应进行全装修。 |  |  |
| 安全耐久性 | 控制项 | 4.1.3 | 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 |  |  |
|  |  | 4.1.5 | 建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。 |  |  |
|  |  | 4.1.6 | 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。 |  |  |
|  |  | 4.1.7 | 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。 |  |  |
|  |  | 4.1.8 | 应具有安全防护的警示和引导标识系统。 |  |  |
|  | 安全 | 4.2.2 | 采取保障人员安全的防护措施，评价总分值为 15 分 。 |  |  |
|  |  | 4.2.3 | 采用具有安全防护功能的产品或配件，评价总分值为 10分。 |  |  |
|  |  | 4.2.4 | 室内外地面或路面设置防滑措施，评价总分值为 10 分。 |  |  |
|  | 耐久 | 4.2.6 | 采取提升建筑适变性的措施，评价总分值为 18 分。 |  |  |
| 健康舒适 | 室内热湿环境 | 5.2.11 | 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适，评价总分值为9 分 |  |  |
| 生活便利 | 出行与无障碍 | 6.2.2 | 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求，评价总分值为 8 分。 |  |  |
| 资源节约 | 控制项 | 7.1.1 | 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。 |  |  |
|  |  | 7.1.6 | 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。 |  |  |
|  | 节材与绿色建材 | 7.2.14 | 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工，评价分值为 8 分。 |  |  |
|  |  | 7.2.16 | 建筑装修选用工业化内装部品，评价总分值为 8 分。 |  |  |
| 环境宜居 | 控制项 | 8.1.5 | 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。 |  |  |
| 提高与创新 | 加分项 | 9.2.2 | 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化，评价分值为 20 分。 |  |  |

专家组条文：

| 章 | 节 | 条文 编号 | 条文内容 | 专家意见 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提高与创新 | 加分项 | 9.2.6 | 应用建筑信息模型 (BIM) 技术，评价总分值为 15 分。 |  |  |
|  |  | 9.2.7 | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度，评价分值为 12 分。 |  |  |
|  |  | 9.2.9 | 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品，评价总分值为 20 分。 |  |  |
|  |  | 9.2.10 | 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益，评价总分值为 40 分。 |  |  |

副审条文：

| 章 | 节 | 条文 编号 | 条文内容 | 专家意见 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全耐久性 | 耐久 | 4.2.7 | 采取提升建筑部品部件耐久性的措施，评价总分值为 10分。 |  |  |
| 环境宜居 | 室外物理环境 | 8.2.7 | 建筑及照明设计避免产生光污染，评价总分值为 10 分。 |  |  |