建设工程项目绿色建造竞赛活动（绿色设计）    过程检查专家评审表

- （建筑规划）

- 申报项目： 项目名称

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

新疆维吾尔自治区建筑业协会

二Ｏ二二年制

填表说明

- 此报告用于建设工程项目绿色建造竞赛活动（绿色设计）过程检查专家评审时使用；

- 专家条文评审任务包括“主审条文”、“专家组条文”与“副审条文”。“主审条文”为当前审查专家主要负责审查的条文，“专家组条文”为评审专家组全部专家共同填写判定的条文，“副审条文”为其他专家作为主审专家的条文，当前专家意见作为参考意见，不直接参与项目的得分汇总计算。

- 各专业专家需根据《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）中相关条文，逐条修改完成“专家意见”、“达标/得分”栏的填写。

- “专家意见”栏应给出对项目技术情况的描述和评价，对于与申报方自评结论不一致的条文应写清需申报方补充或说明的材料或相关整改的要求；

- “达标/得分”栏的填写方式，对于基本规定和控制项：达标打“√”，不达标打“×”，本项目不参评打“/”，有疑义打“？”对于评分项与加分项：如项目满足该条文的得分要求，则按照标准要求填写相应的分数；如不满足，得分为0。

6. 按照预评价要求评审，本标准第6.2.10、6.2.11、6.2.12、6.2.13、9.2.8条不得分。

主审条文：

| 章 | 节 | 条文 编号 | 条文内容 | 专家意见 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全耐久性 | 控制项 | 4.1.1 | 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害。 |  |  |
| 生活便利 | 控制项 | 6.1.1 | 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统 |  |  |
|  |  | 6.1.2 | 场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车 |  |  |
|  |  | 6.1.4 | 自行车停车场所应位置合理、方便出入 |  |  |
|  | 出行与无障碍 | 6.2.1 | 场地与公共交通站点联系便捷，评价总分值为 8 分。 |  |  |
|  | 服务设施 | 6.2.3 | 提供便利的公共服务，评价总分值为 10 分。 |  |  |
|  |  | 6.2.4 | 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达，评价总分值为 5 分。 |  |  |
|  |  | 6.2.5 | 合理设置健身场地和空间，评价总分值为 10 分，并按下列规则分别评分并累计。 |  |  |
| 资源节约 | 节地与土地利用 | 7.2.1 | 节约集约利用土地，评价总分值为 20 分。 |  |  |
|  |  | 7.2.2 | 合理开发利用地下空间，评价总分值为 12 分。 |  |  |
|  |  | 7.2.3 | 采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式，评价总分值为 8 分。 |  |  |
| 环境宜居 | 控制项 | 8.1.1 | 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。 |  |  |
|  |  | 8.1.3 | 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。 |  |  |
|  |  | 8.1.6 | 场地内不应有排放超标的污染源。 |  |  |
|  |  | 8.1.7 | 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。 |  |  |
|  | 场地生态景观 | 8.2.1 | 充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观，评价总分值为 10 分。 |  |  |
|  |  | 8.2.3 | 充分利用场地空间设置绿化用地，评价总分值为 16 分。 |  |  |
|  |  | 8.2.4 | 室外吸烟区位置布局合理，评价总分值为 9 分。 |  |  |
|  | 室外物理环境 | 8.2.9 | 采取措施降低热岛强度，评价总分值为 10 分。 |  |  |
| 提高与创新 | 加分项 | 9.2.3 | 合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑，评价分值为 8 分。 |  |  |
|  |  | 9.2.4 | 场地绿容率不低于 3.0, 评价总分值为 5 分。 |  |  |

专家组条文：

| 章 | 节 | 条文 编号 | 条文内容 | 专家意见 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提高与创新 | 加分项 | 9.2.6 | 应用建筑信息模型 (BIM) 技术，评价总分值为 15 分。 |  |  |
|  |  | 9.2.7 | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度，评价分值为 12 分。 |  |  |
|  |  | 9.2.9 | 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品，评价总分值为 20 分。 |  |  |
|  |  | 9.2.10 | 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益，评价总分值为 40 分。 |  |  |